行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：稳定同位素15N标记的三聚氰胺

主要起草单位： 上海化工研究院有限公司                            承办人：雷雯                                                                          电话：(021)52815377-0607         2017年10月25日 填写             共4页第1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 缺少英文翻译 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已增加英文对照Stable Isotope 15N labelled melamine |
| 2 | 2 | 将范围中的“本部分适用于以三聚氢氯和15N标记氨水为原料”，修改为“本标准适用于” | 云南省化工产品质量监督检验站 | 采纳，已修改。 |
| 3 | 4.3 | “2”修改为“15”。 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 4 | 4.3 | 将“例如：atom%15N表示质量数为2的同位素氮原子在氮元素中所占的原子百分数。”中的“2”改为“15”。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 5 | 4.3 | “atom%15N表示质量数为2” 将2改为15。 | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 6 | 6.1 | “目视检验”修改为“目视法检验” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 7 | 6.2.1 | “方法原理”修改为“方法提要” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 部分采纳，保留“方法原理”，将内容修改为“以天然丰度三聚氰胺作为标准品，使用高效液相色谱（HPLC）测定，外标法定量。” |
| 8 | 6.2.1 | “外标”修改为“外标物” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 9 | 6.2.1 | 加入6.2.2.6甲酸：色谱纯 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已增加6.2.2.3 甲酸：色谱纯。 |

行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：稳定同位素15N标记的三聚氰胺

主要起草单位： 上海化工研究院有限公司                            承办人：雷雯                                                                          电话：(021)52815377-0607         2017年10月25日 填写             共4页第2页

| 10 | 6.2.1 | 加入6.2.2.7甲酸铵 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已增加6.6.2.4 甲酸铵：色谱纯。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6.2.2.3 | 提到的“离子对试剂缓冲液”，在下文中并没有提及该缓冲液的用途。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳，已删除，增加6.2.2.3，6.2.2.4，6.2.2.5，6.2.2.6。 |
| 12 | 6.2.2.5 | 建议微孔滤膜：水性或油性。 | 济南华源安全评价有限公司 | 采纳，已修改为“微孔滤膜，油性” |
| 13 | 6.2.3.2 | “涡旋”修改为“漩涡” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 14 | 6.2.3.3 | 修改为“二极管阵列检测器” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 15 | 6.2.5.3 | “…….得到浓度为250 g/mL的样品分析液。”建议删掉“得到浓度为250 g/mL的样品分析液。”，因为没要求准确称取,浓度不定。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳，已删除。 |
| 16 | 6.2.4.1 | “4.6” 修改为“mm” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改为“4.6 mm” |
| 17 | 6.2.4.2 | 流动相A和B中所用的试剂及配制方法应在6.2.2试剂和材料中体现，并描述配制方法。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 18 | 6.2.5.1 | 最后加上冰箱中贮存时间 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已增加“保存期为1个月”。 |
| 19 | 6.2.5.2 | 无法将0.4mg/mL的标准储备溶液，稀释至500g/mL、800g/mL和4000 g/mL的浓度梯度，请核实标准储备溶液浓度是否有误。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳,已修改为“将上述标准储备溶液用甲醇稀释得到浓度分别为40g/mL、80 g/mL、200 g/mL、400 g/mL、800 g/mL和4000 g/mL的标准工作溶液。” |
| 20 | 6.3.5.2 | “氘同位素丰度”改为“15N同位素丰度” | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改 |

行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：稳定同位素15N标记的三聚氰胺

主要起草单位： 上海化工研究院有限公司                             承办人：雷雯                                                                          电话：(021)52815377-0607         2017年10月25日 填写             共4页第3页

| 21 | 6.2.5.2 | “备用”修改为“临用现配” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 6.2.5.3 | “试料”修改为“试样” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 23 | 6.3.5.3 | “通过公式（2）计算得到试样的氘同位素丰度。”中的“氘”改为“氮”。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳，已修改为“15N同位素丰度” |
| 24 | 6.3.6.2 | 建议增加“计算结果保留到小数点后一位，取平行测定结果的算术平均值作为测定结果。” | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 25 | 6.3.6.2 | “E =（xlab3 3。+ xlab32+ xlab11）/3 100% ”，公式是否正确 | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改为E =（xlab3 3+ xlab22+ xlab11）/3 100%。 |
| 26 | 7.2.2 | “采样量约为0.05 g…”纯度检测时平行样就需样品0.05 g，样品采样量不能满足检测需求，建议酌情增大采样量。 | 贵州省产品质量监督检验院 | 采纳，已修改为“采样量约为0.10g” |
| 27 | 7.2.2 | “产品名称” 修改为“产品名称、生产日期” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已增加“生产日期” |
| 28 | 7.3.2 | “要求” 修改为“要求，” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 29 | 8.2 | “净含量”修改为“纯度” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 30 | 8.3 | “净含量”修改为“纯度” | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 31 | 序号1-6，7-9 | 顶格 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 32 | 6.2.2.1 | 对齐 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 33 | 6.2.2.2 | 对齐 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 采纳，已修改。 |
| 34 | 编制说明 1.2.2（2） | “同位素丰度的计算”第3行，将“表2.4.11”改为“表2” | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |

行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：稳定同位素15N标记的三聚氰胺

主要起草单位： 上海化工研究院有限公司                         承办人：雷雯                                                                          电话：(021)52815377-0607         2017年10月25日 填写             共4页第4页

| 35 | 编制说明表2下方 | “如表2.4.11所示，如表1所示”是否有误；将方程组序号重编，文字叙述做相应修改 | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改为“如表2所示”；方程组序号及文字叙述已作相应修改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 编制说明公式3 | “E =（xlab3 3+ xlab32+ xlab11）/3 100% ”，公式是否正确 | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改为E =（xlab3 3+ xlab22+ xlab11）/3 100%。 |
| 37 | 编制说明3.2.2 | 38.94mg改为39.84mg | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 38 | 编制说明 3.3 | “三聚氰胺-15N3”改为“三聚氰胺-氨基-15N3” | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 39 | 编制说明 3.5 | 改为3.4 | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 40 | 编制说明 | 本标准的关键内容包括2项定量检测方法，但缺少必要的实验室内、实验室间方法验证数据 | 山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 不采纳，实验室内和实验室间的方法验证数据已包含在《试验报告》中，通过T检验和F检验，得出方法在实验室内和实验室间均具有较好的数据重现性。 |
| 41 | 试验报告1.3.2 | 50mg/L改为10mg/L | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 42 | 试验报告 | 表4后的表格序号错 | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |
| 43 | 试验报告 | 表6改为表5；质谱改为液相色谱仪；同位素丰度改为纯度 | 河北省环保产品质量监督检验院 | 采纳，已修改。 |

说明：  ① 发送“征求意见稿”的单位数： 43个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：  35     个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：  6  个。

④ 没有回函的单位数： 8个。